## A-Cong -80
|  | A | Congelatori -80°
|  |  | Dipartimento | cognome | nome | tel | mail
|  | Referente 1: | DAME | Bazzichetto | Luca | 0432 494307 | luca.bazzichetto@uniud.it
|  | Referente 2 : | DI4A | Sepulcri Fontana | Angela Marta | 0432 558176 - 558621 | angela.sepulcri@uniud.it; marta.fontana@uniud.it;
| Dipartimento | Locale (artemius)* | tipo Strumento* | marca* | modello | N° di serie | attuale manutentore | tipo contratto in essere | frequenza | note
1 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | Angelantoni | platilab 370 | LS004599 | Brollo | A chiamata
2 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | Angelantoni | pr500c | 22374/99 | Brollo | A chiamata
3 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | Angelantoni | polar550h | 33161 | Brollo | A chiamata
4 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | Angelantoni | platilab550h | ls10317 | Brollo | A chiamata
5 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | Angelantoni | platilab 500v | ls10463 | Brollo | A chiamata
6 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | Angelantoni | platilab550h | ls03791 | Brollo | A chiamata
7 | DAME | Kol1 LT-43 | Cong -80° | Angelantoni | nexus 530v-3 | ls14377 | Brollo | A chiamata
8 | DAME | Kol1 LT-29 | Cong -80° | Angelantoni | Nexus 370H | LS14378 | Brollo | A chiamata
9 | DI4A | RIZ/L2c-07-AF | Cong -80° | Eppendorf | U725 INNOVA |  | Brollo | A chiamata
10 | DI4A | L2c-04-BE | Cong -80° | Eppendorf | F740h | F740GJ400369 | eppendorf
11 | DI4A | Riz1 L2C-07-AF | Cong -80° | Euroclone SPA | Icelone FC 500 | / | Brollo | A chiamata |  | numero inventario Disa25841
12 | DI4A | L2c-04-BE | Cong -80° | FDM | assente | / |  | A chiamata |  | numero inventario 34172
13 | DAME | Kol1 LT-43 | Cong -80° | Forma scientific | 923 | 21096 3607 | Brollo | A chiamata
14 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Cong -80° | Haier | DW-86L628 | BE06Q2GBA00QGG5C0001 |  | A chiamata
15 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | Heto | uf237 | 67632000A | Brollo | A chiamata
16 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | KW | k62hs | 901 | Brollo | A chiamata
17 | DAME | Kol 1 LT-20 | Cong -80° | KW | k60 | 489 | Brollo | A chiamata
18 | DAME | Kol1 LT-43 | Cong -80° | KW | k58hs | 637 | Brollo | A chiamata
19 | DI4A | BAS LT 88-89 | Cong -80° | KW | K-58HS | 768
20 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Cong -80° | KW | K568HS | 72032 |  | A chiamata
21 | DI4A | BAS1 TI 09 | Cong -80° | New Brunswick | U 410 Premium |  |  | A chiamata
22 | DAME | Kol1 LT-43 | Cong -80° | Sanyo | MDF-394 | 10120044 | Brollo | A chiamata
23 | DAME | Kol1 LT-43 | Cong -80° | Sanyo | MDF-394 | 10120042 | Brollo | A chiamata
24 | DI4A | BAS LT 81 | Cong -80° | SANYO | MDEU53865 | 70100805 | DE MORI
25 | DI4A | L2c-04-BE | Cong -80° | SATIF | 907 |  | SATIF
26 | DI4A | BAS1 TI 09 | Cong -80° | Thermo Scientific | 907 |  |  | A chiamata
27 | DI4A | L2c-05-BE | Cong -80° | Thermo Scientific | 906 | 811690-2167 | andreaus
28 | DI4A | RIZ1 LI-07\1 e LI-07\2 | Cong -80° | TN | mod. RVCHA034Y2011 | 20221101 R134A |  | A chiamata |  | acquisto effettuato nel 2022, n. inv 48197

## B-Frig
|  | B | Frigoriferi +4° / Combinati +4°/-20° / Celle frigorifere / Congelatori -20°/ Fabbricatori di ghiaccio
|  |  | Dipartimento | cognome | nome | tel | mail
|  | Referente 1: | DAME | Bazzichetto | Luca | 0432 494307 | luca.bazzichetto@uniud.it
|  | Referente 2 : | DI4A | Sepulcri Fontana | Angela Marta | 0432 558176 - 558621 | angela.sepulcri@uniud.it; marta.fontana@uniud.it;
|  | Referente 3 : | DPIA | Polese | Pierluigi | 0432 558867 | pierluigi.polese@uniud.it
| Dipartimento | Locale (artemius)* | tipo Strumento* | marca* | modello | N° di serie | attuale manutentore | tipo contratto in essere | frequenza | note
1 | DI4A | LI-03-NA | Armadio refrigerato | Friul Inox | BN20AC21T235 |  |  | A chiamata
2 | DI4A | L1-08 | Armadio refrigerato | Whirlpool | 2203 Minicoldlab |  |  | A chiamata
3 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Banco freddo | Nuova Satif |  |  |  | A chiamata
4 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Banco freddo | Nuova Satif |  |  |  | A chiamata
5 | DI4A | BAS LT123 | CELLA -20 | Nuova Satif |  |  |  | A chiamata
6 | DAME | Kol 1 L2-01 | Cella Frigo | Angelantoni | camera fredda | 12037/88 | Brollo | A chiamata
7 | DAME | Kol 2 LT-05 | Cella Frigo | Angelantoni |  | inv.N° 2456 | Brollo | A chiamata
8 | DAME | Kol 1 L1-12 | Cella Frigo | KW | camera fredda | 1999 | Brollo | A chiamata |  | n°.inventario 2280
9 | DI4A | BAS LT123 | Cella Frigo | Nuova Satif |  |  |  | A chiamata
10 | DI4A | BAS LT58 | Combi. +4°/-20° | Ariston | DF01FF | 704110028 |  | A chiamata
11 | DAME | Kol 2 LT-DT01 | Combi. +4°/-20° | Bosch |  | KGN36NW20/05 | Brollo | A chiamata
12 | DI4A | Bas LT-87 | Combi. +4°/-20° | Bosch |  | KGV36V64IE |  | A chiamata
13 | DAME | Kol1 LT-19b | Combi. +4°/-20° | Electrolux | EN3453MOX | 90440039 | Brollo | A chiamata
14 | DAME | Kol1 LT-47 | Combi. +4°/-20° | Electrolux | EN3453MOX | 90440151 | Brollo | A chiamata
15 | DAME | Kol 1 L1-26 | Combi. +4°/-20° | Electrolux | CBZF340 | EN3453M0X | Brollo | A chiamata
16 | DAME | Kol 1 L1-55 | Combi. +4°/-20° | Electrolux | ER8197B | 924015220 | Brollo | A chiamata
17 | DAME | Kol1 -32 | Combi. +4°/-20° | Electrolux | RJ1800AOW | 74530144 | Brollo | A chiamata
18 | DI4A | BAS1 LT-107 | Combi. +4°/-20° | Electrolux | RJ1800AOW |  |  | A chiamata
19 | DI4A | RIZ1/L2c-04-AB | Combi. +4°/-20° | Electrolux |  |  |  | A chiamata
20 | DI4A | BAS1 LT 119a | Combi. +4°/-20° | Hiber |  | BN020047782 |  | A chiamata
21 | DI4A | BAS LT53 | Combi. +4°/-20° | HISENSE | RT28004A | 1646557 |  | A chiamata
22 | DI4A | Bas LT-80 | Combi. +4°/-20° | Iberna | ICB360 | 3400136910250690 |  | A chiamata
23 | DAME | Kol 1 L1-25 | Combi. +4°/-20° | Ignis | ARL6501 | 111719019613 | Brollo | A chiamata
24 | DI4A | Bas LT-82 | Combi. +4°/-20° | Ignis |  | 1220B22204541 |  | A chiamata
25 | DI4A | RIZ1 L2C-10-BE | Combi. +4°/-20° | Ignis |  |  |  | A chiamata
26 | DAME | Kol 1 L1-13 | Combi. +4°/-20° | Indesit | CB40X | 811232072 | Brollo | A chiamata
27 | DAME | Kol 1 L1-14 | Combi. +4°/-20° | Indesit | CR2410W |  | Brollo | A chiamata |  | n°.inventario 1944
28 | DAME | Kol 1 L1-25 | Combi. +4°/-20° | Indesit | ca138 | 2011800890 | Brollo | A chiamata
29 | DAME | Kol 1 L2-28 | Combi. +4°/-20° | Indesit | Cb38x | 910152012 | Brollo | A chiamata
30 | DAME | Kol 1 LT-06 | Combi. +4°/-20° | Indesit | TIAA12v.1 | 708121955 | Brollo | A chiamata
31 | DI4A | RIZ1/L2c-02-AB | Combi. +4°/-20° | Indesit | A ⁺ CLASS |  |  | A chiamata
32 | DI4A | RIZ1 / L2-04-BE | Combi. +4°/-20° | Indesit |  |  |  | A chiamata
33 | DI4A | RIZ1 / L2-08-BE | Combi. +4°/-20° | Indesit |  |  |  | A chiamata
34 | DPIA | COT2-LT-08 | Combi. +4°/-20° | LG | GNM602YNVS1 | 204INTX41137 |  | A chiamata
35 | DAME | Kol1 LT-43 | Combi. +4°/-20° | Miele | kf737-2s | 265644 | Brollo | A chiamata
36 | DAME | Kol 1 LT-48 | Combi. +4°/-20° | Miele | KF 737-2 S | 265686 | Brollo | A chiamata
37 | DAME | Kol1 LT-50 | Combi. +4°/-20° | Miele | KF 737-2 S | 265656 | Brollo | A chiamata
38 | DAME | Kol 1 L1-53 | Combi. +4°/-20° | Ocean | CB80/25 | FA005785 | Brollo | A chiamata
39 | DAME | Kol 1 L1-11 | Combi. +4°/-20° | Rex | rc32bs | 12400103 | Brollo | A chiamata
40 | DAME | Kol 1 L2-01 | Combi. +4°/-20° | Rex | fricongelatore 25s |  | Brollo | A chiamata |  | n°.inventario 1851
41 | DI4A | RIZ1/L2c-03-AB | Combi. +4°/-20° | Rex | BUILT-IN |  |  | A chiamata
42 | DAME | Kol 1 LT-23 | Combi. +4°/-20° | Smeg | F285/1 | 301210162 | Brollo | A chiamata
43 | DAME | Kol 1 L1-65 | Combi. +4°/-20° | Whirlpool | ARF805 | 119907000781 | Brollo | A chiamata
44 | DAME | Kol 1 L2-13 | Combi. +4°/-20° | Whirlpool | ARZ999/H | 858699901010 | Brollo | A chiamata
45 | DAME | Kol 1 L2-17 | Combi. +4°/-20° | Whirlpool | Jwarg469wp00 | EB4528952 | Brollo | A chiamata
46 | DI4A | RIZ1 L2C-09-BE | Combi. +4°/-20° | Whirlpool |  |  |  | A chiamata
47 | DI4A | BAS1 LT-112 | Congelatore -20° | AEG | Arctis |  |  | A chiamata
48 | DI4A | RIZ1/L2c-03-AB | Congelatore -20° | AEG | ARCTIS |  |  | A chiamata
49 | DI4A | RIZ1/L2c-03-AB | Congelatore -20° | AEG | ARCTIS |  |  | A chiamata
50 | DI4A | Bas LT-86 | Congelatore -20° | AEG | A205GS | 7480036 |  | A chiamata
51 | DAME | Kol 1 L1-14 | Congelatore -20° | Angelantoni | Kryolab500V | LS15047 | Brollo | A chiamata
52 | DAME | Kol 1 L1-15 | Congelatore -20° | Angelantoni | Kryolab500V | LS10617 | Brollo | A chiamata
53 | DAME | Kol 1 L1-18 | Congelatore -20° | Angelantoni | Kryolab500V | 46165 | Brollo | A chiamata
54 | DAME | Kol 1 L2-19 | Congelatore -20° | Angelantoni | Kryolab350v | 24621/00 | Brollo | A chiamata
55 | DAME | Kol 1 L1-25 | Congelatore -20° | Ariston | EUP350x | 907155042 | Brollo | A chiamata
56 | DI4A | BAS1 TI-09 | Congelatore -20° | Ariston |  |  |  | A chiamata
57 | DI4A | RIZ/L2c-07-AF | Congelatore -20° | Ariston |  |  |  | A chiamata
58 | DI4A | RIZ1 / L2C-07-AF | Congelatore -20° | Artic |  |  |  | A chiamata
59 | DAME | Kol1 -32 | Congelatore -20° | Bauknecht | GKC2413 | inv.N° 7500151 | Brollo | A chiamata
60 | DAME | Kol1 LT-46 | Congelatore -20° | Beko |  | 1644944906 | Brollo | A chiamata
61 | DAME | Kol 1 L1-53 | Congelatore -20° | Beko | K6330 | 7508520185 | Brollo | A chiamata
62 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Bosch | Economic GTL 38922/01 | 20073566655 |  | A chiamata
63 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Bosch | Economic GTL 38922/01 |  |  | A chiamata
64 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Candy | Futura |  |  | A chiamata
65 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Castor | CC 201 |  |  | A chiamata
66 | DAME | Kol1 LT-19a | Congelatore -20° | Electrolux | RS04DC4S81 | 70644737 | Brollo | A chiamata
67 | DI4A | Bas LI-25 | Congelatore -20° | Electrolux | Rex | 63920076 |  | A chiamata
68 | DI4A | Bas LI-21 | Congelatore -20° | Electrolux | Rex RO38E | 60130041 |  | A chiamata
69 | DI4A | LT-71 | Congelatore -20° | Electrolux | EU7519C | 4504534 |  | A chiamata
70 | DPIA | COT2-LI-02 | Congelatore -20° | F.A.R.H. | rn640 |  | NUOVA SATIF | A chiamata
71 | DPIA | COT2-LI-02 | Congelatore -20° | F.A.R.H. | rn640 |  | NUOVA SATIF | A chiamata
72 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | FiocchetBAS1 TI | Super Artic 700 | 29445 |  | A chiamata
73 | DI4A | Bas LT-80 | Congelatore -20° | GP | 1366 – 21L104 | 795628502 |  | A chiamata
74 | DI4A | BAS1 TI-09 | Congelatore -20° | Iberna |  |  |  | A chiamata
75 | DAME | Kol 1 L1-13 | Congelatore -20° | ignis | AFE254/G | 509731004800 | Brollo | A chiamata
76 | DAME | Kol 1 L1-25 | Congelatore -20° | ignis | AFE281 | af8783 | Brollo | A chiamata
77 | DI4A | BAS1 LT-114 | Congelatore -20° | Ignis | CVB 13 |  |  | A chiamata
78 | DI4A | BAS LT59 | Congelatore -20° | IGNIS | CVA15 | 850775601000 |  | A chiamata
79 | DI4A | Bas LT-77 | Congelatore -20° | Ignis |  |  |  | A chiamata
80 | DI4A | Bas LT-80 | Congelatore -20° | Ignis | CVB-S5 | 850701000000 |  | A chiamata
81 | DI4A | RIZ1 L2c-07-AF | Congelatore -20° | Ignis |  |  |  | A chiamata
82 | DI4A | Bas LI-32 | Congelatore -20° | IMQ | IAR | - |  | A chiamata
83 | DAME | Kol 1 LT-06 | Congelatore -20° | Indesit | tzaa10.1 | 603120613 | Brollo | A chiamata
84 | DAME | Kol 1 L1-11 | Congelatore -20° | KW | KFDs350 | 22012 | Brollo | A chiamata
85 | DAME | Kol 1 LT-29 | Congelatore -20° | KW | KFDE250 | 78109 | Brollo | A chiamata
86 | DI4A | RIZ1 / L2C-07-AF | Congelatore -20° | KW |  |  |  | A chiamata
87 | DI4A | RIZ1 / L2C-07-AF | Congelatore -20° | KW |  |  |  | A chiamata
88 | DAME | Kol 1 L1-52 | Congelatore -20° | KW | KFDC 350 | 83093 | Brollo | A chiamata
89 | DAME | Kol1 LT-50 | Congelatore -20° | Liebherr | tgs5200 | 0909295-01 | Brollo | A chiamata
90 | DAME | Kol 1 L1-26 | Congelatore -20° | Liebherr | tgs5200 | 0909295-01 | Brollo | A chiamata
91 | DAME | Kol 1 L1-53 | Congelatore -20° | Liebherr |  | 857038744 | Brollo | A chiamata
92 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Liebherr | GNP3013 INDEX 21/C/001 |  |  | A chiamata
93 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Liebherr | Premium GTS 4726 | 9938365-00 |  | A chiamata
94 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Liebherr | GTS 2612 | 9938399-02 |  | A chiamata
95 | DI4A | BAS1 LT-111 | Congelatore -20° | Liebherr | GNP3013 INDEX 21/C/001 |  |  | A chiamata
96 | DI4A | BAS1 LT-107 | Congelatore -20° | Liebherr | GNP3013 INDEX 21/C/001 |  |  | A chiamata
97 | DI4A | BAS1 LT-104 | Congelatore -20° | Liebherr | Premium No Frost |  |  | A chiamata
98 | DI4A | BAS DT01 | Congelatore -20° | Liebherr | GTP4726 | 77-437-057-6 |  | A chiamata
99 | DAME | Kol1 LT-34 | Congelatore -20° | Miele | Electronic | GP145621G | Brollo | A chiamata
100 | DI4A | L2c-04-BE | Congelatore -20° | Nuova Satif |  |  | SATIF | A chiamata
101 | DI4A | Bas LI-32 | Congelatore -20° | Nuova Satif | AISI 304 DA | 458606 |  | A chiamata
102 | DI4A | BAS1 LT-107 | Congelatore -20° | Ocean | NAV36Z |  |  | A chiamata
103 | DI4A | BAS1 TI-09 | Congelatore -20° | Ocean |  |  |  | A chiamata
104 | DI4A | RIZ1/L2c-04-AB | Congelatore -20° | Ocean |  |  |  | A chiamata
105 | DI4A | Bas LT-88-89 | Congelatore -20° | Ocean | HB480 | 05-09-50715 |  | A chiamata
106 | DI4A | BAS1 TI-09 | Congelatore -20° | Philco |  |  |  | A chiamata
107 | DI4A | BAS1 TI-09 | Congelatore -20° | Philips |  |  |  | A chiamata
108 | DI4A | BAS LT81 | Congelatore -20° | PHILIPS |  |  |  | A chiamata
109 | DAME | Kol 1 L2-01 | Congelatore -20° | Rex | ra3020 | 22900003 | Brollo | A chiamata
110 | DI4A | RIZ1/L2c-01-AB | Congelatore -20° | Rex | ZANUSSI TECN |  |  | A chiamata
111 | DI4A | BAS DT01 | Congelatore -20° | Rex | RCP4010810 | 3130003 |  | A chiamata
112 | DI4A | L2c-02-BC | Congelatore -20° | Samsung | RL37HCSW2/XES | Y2EZ4ADCA00607Y |  | A chiamata
113 | DI4A | Az. Agraria Pagnacco | Congelatore -20° | Sital | ES20571 | C51133105088 |  | A chiamata
114 | DI4A | Az. Agraria Pagnacco | Congelatore -20° | Sital | ES20571 | C51133105086 |  | A chiamata
115 | DI4A | RIZ1 / L2C-07-AF | Congelatore -20° | Sital |  |  |  | A chiamata
116 | DI4A | Bas LI-21 | Congelatore -20° | Tems |  |  |  | A chiamata
117 | DI4A | Bas LI-21 | Congelatore -20° | Wega-White | WW371 | 90CWX93 |  | A chiamata
118 | DAME | Kol 1 L1-63 | Congelatore -20° | Whirlpool | CV77HEU | 672027007405 | Brollo | A chiamata
119 | DAME | Kol1 LT-43 | Congelatore -20° | Whirlpool | wh3212A+E | 301135003160 | Brollo | A chiamata
120 | DAME | Kol 1 L1-55 | Congelatore -20° | Whirlpool | ASG372G | 854937201001/509945001838 | Brollo | A chiamata
121 | DAME | Kol 1 L2-29 | Congelatore -20° | Whirlpool | Afb601ap | 70182300926 | Brollo | A chiamata
122 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Whirlpool | I5000WPBL HER6THD |  |  | A chiamata
123 | DI4A | BAS LT53 | Congelatore -20° | Whirlpool | AFB3172 | V2805 |  | A chiamata
124 | DI4A | BAS DT01 | Congelatore -20° | Whirlpool | AFG075/G | 309737005103 |  | A chiamata
125 | DI4A | BAS LT123 | Congelatore -20° | Whirlpool |  |  |  | A chiamata
126 | DI4A | Bas LI-25 | Congelatore -20° | Whirlpool |  | 300425006423 |  | A chiamata
127 | DI4A | Bas LI-25 | Congelatore -20° | Whirlpool |  | 300422005910 |  | A chiamata
128 | DI4A | Bas LI-30 | Congelatore -20° | Whirlpool | 6th sense WH3612A+E | 30103002733 |  | A chiamata
129 | DI4A | Bas LI-30 | Congelatore -20° | Whirlpool | - | - |  | A chiamata
130 | DI4A | Bas LI-21 | Congelatore -20° | Whirlpool | AF8505 | 23106339 |  | A chiamata
131 | DI4A | Bas LT-78 | Congelatore -20° | Whirlpool | AF8505 |  |  | A chiamata
132 | DI4A | BAS1 LT-78 | Congelatore -20° | Whirlpool | AF8505 |  |  | A chiamata
133 | DI4A | Bas LT-80 | Congelatore -20° | Whirlpool | AFG398/H – LT288 | CV280S |  | A chiamata
134 | DI4A | BAS1 TI 09 | Congelatore -20° | Zoppas | Spazio + |  |  | A chiamata
135 | DI4A | Bas LI-32 | Congelatore -20° | Zoppas | PCF501JG | 22810048 |  | A chiamata
136 | DI4A | Bas LI-30 | Congelatore -20° | Zoppas | PFC501JG | 12310057 |  | A chiamata
137 | DI4A | BAS1 LI-21 | Congelatore -20° | Zoppas |  |  |  | A chiamata
138 | DI4A | BAS1 LI-21 | Congelatore -20° | Zoppas |  |  |  | A chiamata
139 | DAME | Kol 1 L1-62 | Fabbricatore ghiaccio | Angelantoni | FB 140 | 41216 | Brollo | A chiamata
140 | DAME | Kol 2 L1-10 | Fabbricatore ghiaccio | Brema | Ice Flaker GB902 | 2001100133956. | Brollo | A chiamata
141 | DAME | Kol 1 LT-29 | Fabbricatore ghiaccio | Icematic | F90 Comapact | 917910266 | Brollo | A chiamata
142 | DAME | Kol 1 L1-06 | Frigo +4° | Angelantoni | CE4002/4RS | 22351/99 | Brollo | A chiamata
143 | DAME | Kol 1 L1-12 | Frigo +4° | Angelantoni | CE4002/4RS | 22352/99 | Brollo | A chiamata
144 | DI4A | Bas LT-88-89 | Frigo +4° | Angelantoni | MTC700ES | 16733 |  | A chiamata
145 | DAME | Kol1 LT-43 | Frigo +4° | Bosch | KSR3701 | 72340103172002800 | Brollo | A chiamata
146 | DAME | Kol 1 L1-63 | Frigo +4° | Bosch | FD6911 | KSK3613SD/01 | Brollo | A chiamata
147 | DAME | Kol 1 L2-02 | Frigo +4° | Bosch | KSK3613 | 700354061 | Brollo | A chiamata
148 | DI4A | BAS1 TI 09 | Frigo +4° | Candy | CFW3585E |  |  | A chiamata
149 | DAME | Kol1 LT-19a | Frigo +4° | Electroline | SDLE-09H | 7G1183 | Brollo | A chiamata
150 | DAME | Kol1 LT-34 | Frigo +4° | Electrolux | ERE3500 | 23606468 | Brollo | A chiamata
151 | DI4A | BAS1 LT96 | Frigo +4° | Electrolux |  |  |  | A chiamata
152 | DI4A | BAS1 LT-104 | Frigo +4° | Electrolux | Inspire FreeStore |  |  | A chiamata
153 | DI4A | Bas LT-77 | Frigo +4° | Electrolux |  |  |  | A chiamata
154 | DI4A | LT-71 | Frigo +4° | Electrolux | ERS218C | 3315914 |  | A chiamata
155 | DPIA | COT2-LI-02 | Frigo +4° | F.A.R.H. | rc640 |  | NUOVA SATIF | A chiamata
156 | DPIA | COT2-LI-02 | Frigo +4° | F.A.R.H. | rc640 |  | NUOVA SATIF | A chiamata
157 | DI4A | BAS1 LT101 | Frigo +4° | Friul Inox |  |  |  | A chiamata
158 | DI4A | BAS LT58 | Frigo +4° | Haier | HRH-60 | B800LOMO100B485 |  | A chiamata
159 | DI4A | BAS1 TI 09 | Frigo +4° | Hisense | RL47SN4AS1 |  |  | A chiamata
160 | DI4A | BAS1 TI 09 | Frigo +4° | Hisense | RT533N4DC22 |  |  | A chiamata
161 | DAME | Kol 1 L1-11 | Frigo +4° | Hisense | RL 481N4BIF | 1B0372Z0013JBCZA£S40120 | Brollo | A chiamata
162 | DI4A | BAS1 LT91 | Frigo +4° | Hot Point |  |  |  | A chiamata
163 | DI4A | Bas LT-85 | Frigo +4° | Ignis | ARL 644 - 8539 | 110420018900 |  | A chiamata
164 | DI4A | Az. Agraria Pagnacco | Frigo +4° | Ignis |  |  |  | A chiamata
165 | DI4A | RIZ1 / L2-04-BE | Frigo +4° | Ignis |  |  |  | A chiamata
166 | DAME | Kol 1 LT-06 | Frigo +4° | Indesit | tlaa10 | 604110104 | Brollo | A chiamata
167 | DI4A | BAS LT60 | Frigo +4° | Indesit | RE285A | 671830526578 |  | A chiamata
168 | DI4A | BAS LT81 | Frigo +4° | Indesit | RE285A | 671830526584 |  | A chiamata
169 | DI4A | Bas LT-79 | Frigo +4° | Indesit | RA24 | 10273102 |  | A chiamata
170 | DAME | Kol 1 LT-10 | Frigo +4° | KW | KLABR1500V | 10716 | Brollo | A chiamata
171 | DAME | Kol 1 LT-30 | Frigo +4° | KW | KLAB.R700V | 78108 | Brollo | A chiamata
172 | DI4A | BAS1 LT-01 | Frigo +4° | KW |  |  |  | A chiamata
173 | DI4A | RIZ1 / L2C-07-AF | Frigo +4° | KW |  |  |  | A chiamata
174 | DI4A | BAS1 TI 09 | Frigo +4° | LG | GC 151SA | 702TRQU00452 |  | A chiamata
175 | DAME | Kol1 -32 | Frigo +4° | Liebherr |  | 24.979.014.4 | Brollo | A chiamata
176 | DI4A | BAS1 LT-104 | Frigo +4° | Liebherr | MedLine |  |  | A chiamata
177 | DI4A | BAS1 LT-113 | Frigo +4° | Norton |  |  |  | A chiamata
178 | DI4A | BAS1 LT-114 | Frigo +4° | Norton |  |  |  | A chiamata
179 | DI4A | Bas LT-27 | Frigo +4° | Ocean |  |  |  | A chiamata
180 | DI4A | BAS1 LT-101 | Frigo +4° | Perani | AF 1500 2TE |  |  | A chiamata
181 | DAME | Kol 1 LT-31 | Frigo +4° | Phonola | PN1404 | 85420594 | Brollo | A chiamata
182 | DAME | Kol 1 L1-13 | Frigo +4° | Rex | RM70R | 21110112 | Brollo | A chiamata
183 | DI4A | BAS1 LI-12 | Frigo +4° | Rex |  |  |  | A chiamata
184 | DAME | Kol1 LT-34 | Frigo +4° | Samsung | RR 39M 71 | 004W4NAJ900028R | Brollo | A chiamata
185 | DI4A | 752 | Frigo +4° | Samsung | RL37HCSW2/XES | Y2EZ4ADZ800046L |  | A chiamata
186 | DAME | Kol 1 L1-15 | Frigo +4° | Smeg | FA35PX4 | 60802 | Brollo | A chiamata
187 | DI4A | Bas LT-78 | Frigo +4° | Smeg | FA280PTF |  |  | A chiamata
188 | DI4A | BAS1 LT-96 | Frigo +4° | Whirlpool |  |  |  | A chiamata
189 | DI4A | RIZ1 / L2-04-BE | Frigo +4° | Whirlpool |  |  |  | A chiamata
190 | DI4A | RIZ1 / L2-08-BE | Frigo +4° | Whirlpool |  |  |  | A chiamata
191 | DAME | Kol 1 L1-65 | Frigo +4° | zoppas | PT17PE | 44200030 | Brollo | A chiamata
192 | DI4A | Bas LT-79 | Frigo +4° | Zoppas |  |  |  | A chiamata
193 | DPIA | COT2-LT-04/03 | FRIGO deumidificatore per ESSICCAZIONE GAS | ABB | scc-c | 3101807 |  | A chiamata
194 | DPIA | COT2-LT-04/03 | FRIGO deumidificatore per ESSICCAZIONE GAS | AGT | MAK10 |  |  | A chiamata
195 | DPIA | COT2-LT-04/03 | FRIGO deumidificatore per ESSICCAZIONE GAS |  |  |  |  | A chiamata
196 | DI4A | BAS1 LT 26 | Termostato | Electrolux | Rex 71FF | 92110032 |  | A chiamata
197 | DI4A | BAS1 LT 26 | Termostato | Electrolux | Rex 71FF | 92510036 |  | A chiamata

## C-Incub
|  | C | Incubatori
|  |  | Dipartimento | cognome | nome | tel | mail
|  | Referente 1: | DAME | Bazzichetto | Luca | 0432 494307 | luca.bazzichetto@uniud.it
|  | Referente 2 : | DI4A | Sepulcri Fontana | Angela Marta | 0432 558176 - 558621 | angela.sepulcri@uniud.it; marta.fontana@uniud.it;
|  | Referente 3 : | DPIA | Polese | Pierluigi | 0432 558867 | pierluigi.polese@uniud.it
| Dipartimento | Locale (artemius)* | tipo Strumento* | marca* | modello | N° di serie | attuale manutentore | tipo contratto in essere | frequenza | note
1 | DI4A | BAS1 LT92 | Bagnomaria | Isco | GTR 90 |  |  | A chiamata
2 | DI4A | BAS1 LT92 | Bagnomaria | Julabo | SW 20 C |  |  | A chiamata
3 | DI4A | BAS1 LT92 | Bagnomaria | Julabo | IW 20 |  |  | A chiamata
4 | DI4A | LS-01 | Celle di allevamento colture | Euroclone | Celbio Galaxy B+ | / |  | A chiamata
5 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Celle di allevamento colture | Gallenkamp | SGC097.PHX.F | 8880 |  | A chiamata
6 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Celle di allevamento colture | KW | W85RF | 72231 |  | A chiamata
7 | DI4A | Bas LT-82 | Incubatore | Ankom | Daisy II | D 3048 |  | A chiamata
8 | DI4A | BAS1 LT91 | Incubatore | Biolog | 30315 |  |  | A chiamata
9 | DI4A | BAS1 LT91 | Incubatore | Digital Incubator | 2810 |  |  | A chiamata
10 | DI4A | LS-05 | Incubatore | Eppendorf | Innova 42 | / |  | A chiamata
11 | DAME | Kol1 LT-19A | Incubatore | Euroclone | s@fegrow188 pro | R1531 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
12 | DAME | Kol1 LT-46 | Incubatore | Euroclone | s@fegrow188 pro | V7097 | Sanaco | A chiamata
13 | DAME | Kol1 LT-46 | Incubatore | Euroclone | s@fegrow188 pro | q1200 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
14 | DAME | Kol 1 LT-32 | Incubatore | Forma Scientific | 311 | 28741-65 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
15 | DAME | Kol 1 LT-09 | Incubatore | Heraeus | BR6220 | 92111151 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
16 | DAME | Kol1 LT-19B | Incubatore | Heraeus | hera cell | 99103169 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
17 | DAME | Kol1 LT-50 | Incubatore | Heraeus | hera cell | 99103174 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
18 | DAME | Kol1 LT-50 | Incubatore | Heraeus | hera cell | 99103170 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
19 | DI4A | BAS1 LT91 | Incubatore | Heraeus | B6420 |  |  | A chiamata
20 | DI4A | BAS1 LT91 | Incubatore | Heraeus | 8204104 |  |  | A chiamata
21 | DI4A | RIZ1/L2c-01-AB | Incubatore | HYBAID |  | 1403 |  | A chiamata
22 | DAME | Kol 2 LT-DT01 | Incubatore | jOUAN | IG 150 | 39912685 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
23 | DI4A | RIZ1/L2c-04-AB | Incubatore | KW | N° 10.818 |  |  | A chiamata
24 | DI4A | BAS LT81 | Incubatore | KW | KW91/RF |  |  | A chiamata
25 | DI4A | BAS LT81 | Incubatore | KW | KW91/RF |  |  | A chiamata
26 | DAME | Kol 1 LT-32 | Incubatore | Memert | ICO 50 | 5170016 | sanaco | A chiamata |  | CO2
27 | DPIA | COT2-LT-06 | Incubatore | MMM Group | INCUCELL | D110195 |  | A chiamata
28 | DI4A | Riz1 L2C-10-Be | Incubatore | MPM instruments | M 400 TBR |  |  | A chiamata
29 | DAME | Kol1 LT-47 | Incubatore | Napco | 6500 ir | 30107867 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
30 | DAME | Kol1 LT-47 | Incubatore | Napco | 6500tc | 30104617 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
31 | DAME | Kol 1LT-24 | Incubatore | NUAIRE | Autoflow | 50614WZ | Sanaco | A chiamata |  | CO2
32 | DAME | Kol1 LT-48 | Incubatore | Rs biotech | galaxy s+ | rs18250 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
33 | DAME | Kol1 LT-48 | Incubatore | Rs biotech | galaxy b 150-400 | 4531 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
34 | DI4A | BAS LT59 | Incubatore | SANYO | MIR 153 | 70705127 |  | A chiamata
35 | DAME | Kol1 LT-19B | Incubatore | Thermo scietific | heracell 150i | 42447542 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
36 | DAME | Kol1 LT-48 | Incubatore | Thermo scietific | hera cell 150i | 42447543 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
37 | DAME | Kol1 LT-48 | Incubatore | Thermo scietific | hera cell 150i | 42448023 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
38 | DAME | Kol1 LT-48 | Incubatore | Thermo scietific | hera cell 150i | 42445470 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
39 | DAME | Kol1 LT-50 | Incubatore | Thermo scietific | hera cell 150i | 42445466 | Sanaco | A chiamata |  | CO2
40 | DI4A | RIZ1/L2c-01-AB | Incubatore | Thermo scietific | MAXQ6000 |  |  | A chiamata
41 | DI4A | BAS1 LT92 | Incubatore | Velp | FOC 225 I |  |  | A chiamata
42 | DI4A | BAS1 LT92 | Incubatore | Velp | FOC 225D |  |  | A chiamata
43 | DPIA | COT2-LT-07 | Incubatore | Velp | F10300305 | 613883 |  | A chiamata

## D-Stufe
|  | D | Stufe
|  |  | Dipartimento | cognome | nome | tel | mail
|  | Referente 1: | DAME | Bazzichetto | Luca | 0432 494307 | luca.bazzichetto@uniud.it
|  | Referente 2 : | DI4A | Sepulcri Fontana | Angela Marta | 0432 558176 - 558621 | angela.sepulcri@uniud.it; marta.fontana@uniud.it;
|  | Referente 3 : | DPIA | Polese | Pierluigi | 0432 558867 | pierluigi.polese@uniud.it
| Dipartimento | Locale (artemius)* | tipo Strumento* | marca* | modello | N° di serie | attuale manutentore | tipo contratto in essere | frequenza | note
1 | DI4A | BAS1 LT 26 | Forno | Electrolux | Air-o-steam | 6281 |  | A chiamata
2 | DPIA | Friuli Innovazione | Forno | Nuve | FN055 | 03-0522 |  | A chiamata
3 | DPIA | COT6-L1-15 | Forno a pistola | Buchi | TO51 |  |  | A chiamata
4 | DPIA | COT6-L1-15 | Forno a pistola | Buchi | TO51 |  |  | A chiamata
5 | DPIA | COT2-LT04 | FORNO DIGITALE | LENTON | n/d | s/n 21-101234 |  | A chiamata
6 | DPIA | Friuli Innovazione | Forno HT | Naberthemm | N11/HR | 414407 |  | A chiamata
7 | DPIA | Friuli Innovazione | Forno LT | Naberthemm | NA15/65I | 421318 |  | A chiamata
8 | DPIA | COT2-LT04 | FORNO TUBOLARE | Carbolite | CTF 12/75/700 | S/N 4/96/965 |  | A chiamata
9 | DPIA | COT2-LT04 | FORNO TUBOLARE | Carbolite | MTF 10/15/130 | s/n 11/98/244 |  | A chiamata
10 | DPIA | COT2-LT04 | FORNO TUBOLARE | Carbolite | VST 12/40/200 | s/n 11/97/2741 |  | A chiamata
11 | DPIA | COT2-LT04 | FORNO TUBOLARE | Carbolite | MTF 12/25A/1199 | s/n 4/90/672 |  | A chiamata
12 | DPIA | COT2-LT03 | FORNO TUBOLARE | Carbolite | n/d | s/n 5/94/935 |  | A chiamata
13 | DPIA | COT2-LT03 | FORNO TUBOLARE | Carbolite | n/d | s/n 6/91/970 |  | A chiamata
14 | DPIA | COT2-LT03 | FORNO TUBOLARE | Carbolite Gero | n/d | s/n 21-701152 |  | A chiamata
15 | DPIA | COT2-LT03 | FORNO TUBOLARE | ELITE | n/d | 3051/0612 |  | A chiamata
16 | DPIA | COT2-LT04 | FORNO TUBOLARE | Lenton | n/d | S/N 4-991 |  | A chiamata
17 | DPIA | COT2-LT04 | FORNO TUBOLARE | Lenton | n/d | S/N 20-801490 |  | A chiamata
18 | DPIA | COT2-LT03 | FORNO TUBOLARE | Lenton | n/d | S/N 20-801489 |  | A chiamata
19 | DI4A | BAS1 LT 24 | Incubatore | VELP | FTC 99 I | 1007 |  | A chiamata
20 | DPIA | COT2-LT14 | MUFFOLA | De Marco | Mod. 10A | 10800c |  | A chiamata
21 | DPIA | COT6-L1-16 | Muffola | GELMAN INSTRUMENT | E96 | sn 15438 |  | A chiamata
22 | DPIA | COT2-LT14 | MUFFOLA | Lenton | UAF 16/5 | matr. 2080199 |  | A chiamata
23 | DPIA | COT2-LT14 | MUFFOLA | Naberthemm | LT9/11HA P320 | Matr.185584 |  | A chiamata
24 | DPIA | COT6-L1-16 | Muffola | Netsch |  | inv 1694 |  | A chiamata
25 | DPIA | COT2-LT-08 | MUFFOLA | ZEV 22* | n/d | n/d |  | A chiamata
26 | DPIA | COT6-L1-17 | Sterelizzatore | NUVE | FN 055/120 |  |  | A chiamata
27 | DAME | Kol 1 LT-09 | Stufa | Argo lab | tcf120 plus | 190414783 | Brollo | A chiamata
28 | DI4A | BAS1 LT 119a | Stufa | Bicasa | Vuotomatic 50 |  |  | A chiamata
29 | DPIA | COT2-LT-08 | Stufa | EN.CO |  | n/d |  | A chiamata
30 | DI4A | BAS DT 01 | Stufa | FIRLABO |  | 36352 |  | A chiamata
31 | DAME | Kol 1 LT-09 | Stufa | Heraeus | B6120 | 92109087 | Brollo | A chiamata
32 | DAME | Kol 1 LT-09 | Stufa | Heraeus | b6200 | 8912413 | Brollo | A chiamata
33 | DI4A | RIZ L2C-07-AB | Stufa | Heraeus | T5050 | 8304930 |  | A chiamata
34 | DI4A | BAS1 LT 119a | Stufa | Heraeus | T5042E | 8203840 |  | A chiamata
35 | DI4A | BAS1 LT91 | Stufa | Heraeus |  |  |  | A chiamata
36 | DI4A | RIZ L2C-01-BE | Stufa | Heraeus | D6450HANAU | 51000275 |  | A chiamata
37 | DI4A | Bas LT-87 | Stufa | Heraeus |  | 26061010 |  | A chiamata
38 | DPIA | COT6-L1-15 | Stufa | Heraeus | T506 | Inv. prov. Chimica 341 |  | A chiamata
39 | DI4A | RIZ L2C-01-AB | Stufa | HYBAID | HYBRIDISATION-OVEN |  |  | A chiamata
40 | DI4A | BAS1 LT-104 | Stufa | Jouan | EU 115 | 39203199 |  | A chiamata
41 | DI4A | RIZ1 L2C-10-BE | Stufa | Jouan |  |  |  | A chiamata
42 | DI4A | BAS1 LT 119a | Stufa | Lainox | HME061X | LA020066277 |  | A chiamata
43 | DAME | Kol 1 LT-30 | Stufa | Memmert | ULM700 | inv.N° 817 | Brollo | A chiamata
44 | DI4A | BAS1 LT 112 | Stufa | Memmert | ULE 400 | 910402 |  | A chiamata
45 | DI4A | BAS1 LT 24 | Stufa | Memmert | UF55 plus | B219.566 |  | A chiamata
46 | DPIA | COT2-LT14 | Stufa | Memmert | n/d | CNR 895881 |  | A chiamata
47 | DPIA | COT2-LT12 | Stufa | Memmert | n/d | n/d |  | A chiamata
48 | DPIA | COT2-LT-08 | Stufa | Memmert | MODELL 200 | D06058 |  | A chiamata
49 | DPIA | COT6-L1-16 | Stufa | Michele Biraghi |  | Inv. prov. Chimica 340 |  | A chiamata
50 | DI4A | RIZ1 L2C-10-BE | Stufa | Mipa |  |  |  | A chiamata
51 | DAME | Kol 1 LT-09 | Stufa | Mpm | m150vf | 9905305 | Brollo | A chiamata
52 | DAME | Kol 1 LT-09 | Stufa | Mpm | 150vf | 9905304 | Brollo | A chiamata
53 | DI4A | Bas LT-82 | Stufa | Mpm | M80-VF |  |  | A chiamata
54 | DI4A | BAS LT 57 | Stufa | Pbi International | REODIGIT | 36352 |  | A chiamata
55 | DI4A | Bas LT-78 | Stufa | Pbi International |  |  |  | A chiamata
56 | DI4A | RIZ L2C-08-AB | Stufa | Reciterm |  |  |  | A chiamata
57 | DI4A | BAS1 LT 112 | Stufa | Salvis | TC 40 T | 314113/003 |  | A chiamata
58 | DI4A | Bas LT-02 | Stufa | Termostabil | K% |  |  | A chiamata
59 | DI4A | Pagnacco | Stufa | Termostabil | K5 |  |  | A chiamata
60 | DI4A | RIZ L2C-07-AB | Stufa | Vetrotecnica |  |  |  | A chiamata
61 | DI4A | BAS1 LT 23 | termostato | Dexion |  |  |  | A chiamata
62 | DI4A | BAS1 LT 119a | termostato | Pol-Eko Aparatura | ST 500 | S50BF140060 |  | A chiamata
63 | DI4A | BAS1 LT 119a | termostato | Pol-Eko Aparatura | ST 500 | S50BF140059 |  | A chiamata
64 | DI4A | BAS1 LT 109 | termostato | Salvis Lab | IC 240 |  |  | A chiamata
65 | DI4A | BAS1 LT 23 | termostato | ThermoLab |  |  |  | A chiamata
66 | DPIA | COT6-L1-12 | Vuototest | MAZZALI | V705N2 | inv 753 |  | A chiamata

## E-Deion
|  | E | Deionizzatori / purificatori d'acqua, distillatori, demineralizzatori
|  |  | Dipartimento | cognome | nome | tel | mail
|  | Referente 1: | DAME | Bazzichetto | Luca | 0432 494307 | luca.bazzichetto@uniud.it
|  | Referente 2 : | DI4A | Sepulcri Fontana | Angela Marta | 0432 558176 - 558621 | angela.sepulcri@uniud.it; marta.fontana@uniud.it;
| Dipartimento | Locale (artemius)* | tipo Strumento* | marca* | modello | N° di serie | attuale manutentore | tipo contratto in essere | frequenza | note
1 | DI4A | BAS1 LT92 | Deionizzatore | Waters | milli Q Advantage A10 |  | Merck Life science contratto annuale |  | annuale | Milliro ELIX(R) ESSENTIAL
2 | DAME | LT-11 | Distillatori | IVY MEN | Distiller AC-C8 | 2041306 |  |  | a chiamata
3 | DI4A | L1-07\1, L1-07\2, L1-07\3 | Distillatori | Sartorius | Arium 611DI | 13800030
4 | DI4A | RIZ1 L2-02-BE | Purificatore acqua deionizzata | MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | Milli-Q IQ 7000 | F2CB2661B | Merck Life science contratto annuale |  | annuale | Milliro ELIX(R) ESSENTIAL
5 | DAME | LT-04 | purificatori d'acqua | ELGA | Q007 | Q00009956 | Veolia | All inclusive | Semestrale
6 | DAME | L1-62 | purificatori d'acqua | ELGA | Q007 | Q00006366 | Veolia | All inclusive | Semestrale
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## F-Autoclav
|  | F | Autoclavi / pompe - aspiratori sotto cappa / pompe da vuoto
|  |  | Dipartimento | cognome | nome | tel | mail
|  | Referente 1: | DAME | Bazzichetto | Luca | 0432 494307 | luca.bazzichetto@uniud.it
|  | Referente 2 : | DI4A | Sepulcri Fontana | Angela Marta | 0432 558176 - 558621 | angela.sepulcri@uniud.it; marta.fontana@uniud.it;
|  | Referente 3 : | DPIA | Polese | Pierluigi | 0432 558867 | pierluigi.polese@uniud.it
| Dipartimento | Locale (artemius)* | tipo Strumento* | marca* | modello | N° di serie | attuale manutentore | tipo contratto in essere | frequenza | note
1 | DI4A | Bas LT-87 | Autoclave | Alfa Junior |  | 24488 |  |  | a chiamata
2 | DPIA | COT2-LT-08 | Autoclave | ASAL | 760 | 7081 |  |  | a chiamata
3 | Di4A | BAS1 LT-124 | Autoclave | FALC Inst. | ATV600 | C6182005 |  |  | a chiamata
4 | DI4A | RIZ1 L2c-01-AF | Autoclave | FEDEGARI | FOM/BNCM352 |  |  |  | a chiamata
5 | DI4A | BAS LT 59 | Autoclave | PABISCH | VAPORMATIC 770 |  |  |  | a chiamata
6 | DPIA | COT2-LT-12 | Autoclave | PARR | 4843 | 4562M |  |  | a chiamata
7 | DI4A | BAS1 LT92 | Autoclave | PBI | Orion |  |  |  | a chiamata
8 | DAME | Kol 1 LT-11 | Autoclave | PBI | Stematic III | 17807 | Vacumservice |  | a chiamata
9 | DI4A | BAS1 LT-92 | Autoclave | PBI International | PBI Autoclave Orion |  | Fedegari Vacuum Sevice |  | a chiamata
10 | DI4A | BAS1 LT-92 | Autoclave | PBI International | NF 7555 |  | Fedegari Vacuum Sevice |  | a chiamata
11 | DI4A | RIZ1 L2-02-BE | Autoclave | PBI International | manca | 6520 | Fedegari Vacuum Sevice |  | a chiamata
12 | DI4A | RIZ1 LS-05 | Autoclave | Raypa | AES-75 | 19208 |  |  | a chiamata
13 | DAME | Kol 1 LT-11 | Autoclave | Steristeam | DXLA332 | 14695 | Vacumservice |  | a chiamata
14 | DI4A | BAS1 LT-92 | Autoclave | SYSTEC | VX 150 |  |  |  | a chiamata
15 | DAME | Kol 1 LT-11 | Autoclave | Vapormatic | 770 | 1152 | Vacumservice |  | a chiamata
16 | DPIA | COT2-LT-12 | AUTOCLAVE PER REAZIONI IN PRESSIONE | PARR | 4843 | 4562M | n/d | nessuno | a chiamata
17 | DPIA | Friuli Innovazione | Pompa da vuoto | Adixen | Pascal 2005 SD |  |  |  | a chiamata
18 | DPIA | Friuli Innovazione | Pompa da vuoto | Adixen | Pascal 2005 SD |  |  |  | a chiamata
19 | DAME | Kol 1 L1-12 | Pompa da vuoto | DVP | RC-4D | 19234 |  |  | a chiamata
20 | DPIA | COT6-L1-12 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M5 | 6624 |  |  | a chiamata
21 | DPIA | COT6-L1-15 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M5 | 8826 |  |  | a chiamata
22 | DPIA | COT6-L1-15 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M6 | 1249 |  |  | a chiamata
23 | DPIA | COT 2 LT-04 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M0.7 | 046231425 (ex 402470) | VACUUM SERVICE S.r.l. | nessuno | a chiamata
24 | DPIA | COT 2 LT-04 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M1.5 | 43912 | VACUUM SERVICE S.r.l. | nessuno | a chiamata
25 | DPIA | COT 2 LT-04 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M0.7 | 056089152 | VACUUM SERVICE S.r.l. | nessuno | a chiamata
26 | DPIA | COT 2 LT-13 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M8 | 27118 | VACUUM SERVICE S.r.l. | nessuno | a chiamata
27 | DPIA | COT 2 LT-03 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M1.5 | 14084 | VACUUM SERVICE S.r.l. | nessuno | a chiamata
28 | DPIA | COT 2 LT-13 | Pompa da vuoto | EDWARDS | E2M1.5 | 20136 | VACUUM SERVICE S.r.l. | nessuno | a chiamata
29 | DAME | Kol1 L1-12 | Pompa da vuoto | Edwards | E2M-12 | 11989 |  |  | a chiamata
30 | DAME | Kol 1 L1-12 | Pompa da vuoto | Edwards | E2M-5 | 17291 |  |  | a chiamata
31 | DAME | Kol 1 LT-06 | Pompa da vuoto | Edwards | E2M-5 | 20786 |  |  | a chiamata
32 | DPIA | Friuli Innovazione | Pompa da vuoto | Edwards | RV8 |  |  |  | a chiamata
33 | DPIA | COT6-L1-14 | Pompa da vuoto | KNF | Sistema per vuoto Laboxact SEM820 | Inv. 2736 |  |  | a chiamata
34 | DPIA | COT6-L1-14 | Pompa da vuoto | PFEIFER | PASCAL 2010SD | AM748958 |  |  | a chiamata
35 | DPIA | COT 2 LT-13 | Pompa da vuoto | PFEIFFER VACCUUM | DUO 2.5 | W5708 | VACUUM SERVICE S.r.l. | nessuno | a chiamata
36 | DPIA | COT 2 LT-03 | Pompa da vuoto | PFEIFFER VACCUUM | DUO 2.5 | 21183034 | VACUUM SERVICE S.r.l. | nessuno | a chiamata
37 | DPIA | Friuli Innovazione | Pompa da vuoto | Pfeiffer Vacuum | DUO 2.5 |  |  |  | a chiamata

## G-Compress
|  | G | Compressori
|  |  | Dipartimento | cognome | nome | tel | mail
|  | Referente 1: | DAME | Bazzichetto | Luca | 0432 494307 | luca.bazzichetto@uniud.it
|  | Referente 2 : | DI4A | Sepulcri Fontana | Angela Marta | 0432 558176 - 558621 | angela.sepulcri@uniud.it; marta.fontana@uniud.it;
|  | Referente 3 : | DPIA | Polese | Pierluigi | 0432 558867 | pierluigi.polese@uniud.it
| Dipartimento | Locale (artemius)* | tipo Strumento* | marca* | modello | N° di serie | attuale manutentore | tipo contratto in essere | frequenza | note
1 | DI4A | BAS1 LT 119a | Compressore | ABAC | LT100 HP2 | 6480 |  |  | A chiamata
1 | DI4A | Bas LT-02 | Compressore | Black & Decker | 2HP-BXCM0031E | 3463590433 |  |  | A chiamata
1 | DAME | Kol 1 CT-03 | Compressore | Ceccato | Oil free | ITR0883827 | Il Compressore |  | A chiamata
1 | DI4A | Bas LT-79 | Compressore | Elto | Puma/0 HP1,5 |  |  |  | A chiamata
1 | DAME | Kol 1 CT-03 | Compressore | Fini | BK 119 | 504140031 | il Compressore |  | A chiamata
1 | DPIA | Friuli Innovazione | Compressore | Fini Advanced | BK113-100L-4 | 1367220006 | Astecnica s.n.c. |  | A chiamata
1 | DPIA | COT2-TT4 | Compressore | Fini Advanced | MK-102-90-2M Advance | 1452820008 |  |  | A chiamata
1 | DI4A | Pagnacco | Compressore | SET |  |  |  |  | A chiamata
1 | DPIA | COT2-LT-08 | Compressore | VINCO | TD2025 60600 | 10032504 0511 |  |  | A chiamata
1 | DAME | Kol 1 CT-03 | Essicatore | Ultrafilter | MSD 0012 | 3512 | Donaldson |  | A chiamata
1 | DI4A | Pagnacco | soffiante | EFFEPIZETA | SCLV4 | A578500 |  |  | A chiamata
1 | DI4A | Pagnacco | soffiante | EFFEPIZETA | SCLV4 | A257900 |  |  | A chiamata
1 | DI4A | Pagnacco | soffiante | EFFEPIZETA | 50 |  |  |  | A chiamata
1 | DI4A | Pagnacco | soffiante | EFFEPIZETA | 50 |  |  |  | A chiamata
1 | DI4A | Pagnacco | soffiante | EFFEPIZETA | SCL10DL | B63422 |  |  | A chiamata

## H - Centrif
|  | H | Centrifughe da banco o da pavimento
|  |  | Dipartimento | cognome | nome | tel | mail
|  | Referente 1: | DAME | Bazzichetto | Luca | 0432 494307 | luca.bazzichetto@uniud.it
|  | Referente 2 : | DI4A | Sepulcri Fontana | Angela Marta | 0432 558176 - 558621 | angela.sepulcri@uniud.it; marta.fontana@uniud.it;
|  | Referente 3 : | DPIA | Polese | Pierluigi | 0432 558867 | pierluigi.polese@uniud.it
| Dipartimento | Locale (artemius)* | tipo Strumento* | marca* | modello | N° di serie | attuale manutentore | tipo contratto in essere | frequenza | note | Vedi Punto 1
1 | DI4A | Bas LT-78 | Centrifuga da banco | ADEMORI | 4226 |  |  |  | A chiamata
2 | DAME | Kol 1 LT-24 | Centrifuga da banco | ALC | 4236A | 978 | Sanaco |  | A chiamata
3 | DAME | Kol 1 L1-59 | Centrifuga da banco | ALC | 4236A | 230295 |  |  | A chiamata
4 | DAME | Kol 1 LT-48 | Centrifuga da banco | Beckman | GS-6R |  |  |  | A chiamata
5 | DI4A | Bas LT-77 | Centrifuga da banco | BioApp | D3024R | LR16CAD0000005 |  |  | A chiamata
6 | DI4A | RIZ L2c-01-BE | Centrifuga da banco | Centrikon | T-42 K | 51-0113 |  |  | A chiamata
7 | DAME | Kol 1 LT-10 | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5415R | 542601301 | Sanaco |  | A chiamata
8 | DAME | Kol 1 LT-10 | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5415 D | 24447 | Sanaco |  | A chiamata
9 | DAME | Kol 1 LT-19a | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5804 R | 5805DI465457 | Sanaco |  | A chiamata
10 | DAME | Kol 1 LT-19b | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5804 R | 5805HN071161 | Sanaco |  | A chiamata
11 | DAME | Kol 1 LT-47 | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5810 R | 5811YM444057 | Sanaco |  | A chiamata
12 | DAME | Kol 1 L1-55 | Centrifuga da banco | Eppendorf | 54-15 D | 15731 | Sanaco |  | A chiamata
13 | DAME | Kol 1 L1-26 | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5415R | 542609205 | Sanaco |  | A chiamata
14 | DAME | Kol 1 L1-59 | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5810 R | 5811XL341215 | Sanaco |  | A chiamata
15 | DI4A | RIZ1 L2c-02-AB | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5415 D |  | EPPENDORF |  | A chiamata
16 | DI4A | RIZ1 L2c-03-AB | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5424 |  | EPPENDORF |  | A chiamata
17 | DI4A | RIZ1 L2c-04-AB | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5415C |  | EPPENDORF |  | A chiamata
18 | DI4A | RIZ L2c-01-BE | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5224R | 5404Ao006561 |  |  | A chiamata
19 | DI4A | RIZ L2c-01-BE | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5804R | 5805AQ262595 |  |  | A chiamata
20 | DI4A | BAS LT52 | Centrifuga da banco | Eppendorf | CENTRIFUGE 5417R | 24859 |  |  | A chiamata
21 | DI4A | BAS LT81 | Centrifuga da banco | Eppendorf | CENTRIFUGE 5415C | 5415B52889 |  |  | A chiamata
22 | DI4A | Bas LT-80 | Centrifuga da banco | Eppendorf | 5418-R | 5401YR004181 |  |  | A chiamata
23 | DAME | Kol 1 LT-24 | Centrifuga da banco | Heraeus | Megafuge 1.0 R | 184085 | Sanaco |  | A chiamata
24 | DAME | Kol 2 LT-04b | Centrifuga da banco | Heraeus | Labofuge 200 | 285428 | Sanaco |  | A chiamata
25 | DAME | Kol 1 LT-50 | Centrifuga da banco | Heraeus | Labofuge 400 R | 275402 | Sanaco |  | A chiamata
26 | DAME | Kol 1 L1-59 | Centrifuga da banco | Heraeus | Megafuge 1.0 R | 40595342 | Sanaco |  | A chiamata
27 | DI4A | BAS1 LT-112 | Centrifuga da banco | Heraeus | Megafuge 1.0 |  |  |  | A chiamata
28 | DAME | Kol 1 L1-11 | Centrifuga da banco | Hermle | Z 200 | 46990042 |  |  | A chiamata
29 | DI4A | BAS1 LT-109 | Centrifuga da banco | Hermle | Z 206 A |  |  |  | A chiamata
30 | DI4A | Bas LT-27 | Centrifuga da banco | Hermle | Z200A | 44000350 |  |  | A chiamata
31 | DI4A | RIZ1 L2C-09-BE | Centrifuga da banco | Hettich | Rotofix 32 |  |  |  | A chiamata
32 | DAME | Kol 1 LT- 34 | Centrifuga da banco | Hettich | EBA 12 | INV. N° 1440 | Sanaco |  | A chiamata
33 | DAME | Kol 1 L1-53 | Centrifuga da banco | Hettich | Universal 32 R | 640 |  |  | A chiamata
34 | DAME | Kol 1 L1-59 | Centrifuga da banco | Hettich | EBA 12 R | 936 |  |  | A chiamata
35 | DI4A | BAS1 LT-104 | Centrifuga da banco | Hettich | Rotina 380 | 0002567-05 |  |  | A chiamata
36 | DI4A | RIZ1 L2c-04-AB | Centrifuga da banco | Hettich | MIKRO 22 R |  |  |  | A chiamata
37 | DPIA | COT2-LT12 | Centrifuga da banco | Hettich | ROTINA 380 Type 1701 | Matr. 0001832-04-00 |  |  | A chiamata
38 | DI4A | BAS LT81 | Centrifuga da banco | IEC | CENTRA GP8R | 31250144 | DE MORI |  | A chiamata
39 | DI4A | Bas LT-87 | Centrifuga da banco | IEC | Micromax | 24990076 |  |  | A chiamata
40 | DAME | Kol 1 L1-13 | Centrifuga da banco | Kendro | Biofuge Pico | 277407 | Sanaco |  | A chiamata
41 | DAME | Kol 1 Lt-32 | Centrifuga da banco | Sigma | 2 -- 5 | 108613 | Sanaco |  | A chiamata
42 | DAME | Kol 1 LT-46 | Centrifuga da banco | Sigma | 4--15 | 89387 |  |  | A chiamata
43 | DAME | Kol 1 L1-26 | Centrifuga da banco | Sigma | 1--15 | 67398 |  |  | A chiamata
44 | DI4A | RIZ L2c-05-BE | Centrifuga da banco | Sigma | 5 --23 | 101362 |  |  | A chiamata
45 | DI4A | BAS LT 58 | Centrifuga da banco | Sigma | 3--16 | 93855 | EURO CLONE |  | A chiamata
46 | DI4A | BAS LT51 | Centrifuga da banco | Sigma | 1--15 | 67399 | EURO CLONE |  | A chiamata
47 | DI4A | Bas LT-82 | Centrifuga da banco | Sigma | 1--14 | 139936 |  |  | A chiamata
48 | DAME | Kol 1 L1-18 | Centrifuga da banco | Thermo Scientific | Legend Micro 21 R | 41988652 |  |  | A chiamata
49 | DAME | Kol 1 LT-12 | Centrifuga da pavimento | Beckman | XL 70 | XOC 728 |  |  | A chiamata
50 | DI4A | BAS1 LT-118 | Centrifuga da pavimento | Beckman | Avanti J25 | JHY96B38 | Beckman |  | A chiamata
51 | DI4A | RIZ1 L2C-09-BE | Centrifuga da pavimento | Beckman | Avanti J-E |  |  |  | A chiamata
52 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Centrifuga da pavimento | Du Pont Intstruments | Sorvall RC-5B Rerefrigerated Superspeed Centrifuge | 9300579 |  |  | A chiamata
53 | DI4A | RIZ1 L2c-02-AB | Centrifuga da pavimento | Eppendorf | 5804 R |  | EPPENDORF |  | A chiamata
54 | DI4A | RIZ1 L2c-02-AB | Centrifuga da pavimento | Heraeus | VARIFUGE 20RS |  |  |  | A chiamata
55 | DI4A | Bas LT-79 | Centrifuga da pavimento | Sigma | 6--K15 | 92969 |  |  | A chiamata
56 | DAME | Kol 1 LT-12 | Centrifuga da pavimento | Sorvall | RC 5B | 8703611 | Sanaco |  | A chiamata
57 | DAME | Kol 1 LT-12 | Centrifuga da pavimento | Sorvall | Evolution RC | 10201149 | Sanaco |  | A chiamata
58 | DI4A | RIZ L2C-05-AB | Microcentrifuga | ALC | 4214 |  |  |  | A chiamata
59 | DI4A | RIZ L2c-01-BE | Microcentrifuga | Eppendorf | 5415R | 12052 |  |  | A chiamata
60 | DI4A | RIZ L2c-01-BE | Microcentrifuga | Eppendorf | minispin plus | 13726 |  |  | A chiamata
61 | DI4A | BAS1 LT-112 | Microcentrifuga | D Lab | D3024R | LR195AL0000344 |  |  | A chiamata
62 | DI4A | BAS1 LT96 | Microcentrifuga | Hettich | Micro20 |  |  |  | A chiamata
63 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Ultracentrifuga da banco | Beckman | Optima MAX-XP Tabletop Ultracentrifuge | CT207L08 | Beckman |  | A chiamata
64 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Ultracentrifuga da pavimento | Beckman | Optima LE-80K Ultracentrifuge | COL98L29 | Beckman |  | A chiamata
65 | DI4A | LS-07\1 e LS-07\2 | Ultracentrifuga da pavimento | Beckman | Avanti J-26S XP Centrifuge | JSS17G05 | Beckman |  | A chiamata